## РЖурналПВ
Вентиляционная лаборатория
РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
№ ПВ __________
аэродинамические испытания вентиляции
вентустановки и паспортизация
начат
окончен
alemeln@narod.ru
ventilab.ru

## РЖурналП
Вентиляционная лаборатория
РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
№ СВ __________
аэродинамические испытания вентиляции
помещения и сети
начат
окончен
alemeln@narod.ru
ventilab.ru

## В журнал ПВ
Паспортизация |  |  |  |  | Испытания
Цех,зона: |  |  |  |  | Замечания:
Условия: |  |  |  |  | Дата/время
Секция | Тип, заводской № | Параметры |  |  | № сеч. | Запись: отсчёты, размеры | Размер
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | a | b | d
Схема мерного сечения
[5 empty] | Отм. | Запись: отсчёты, размеры, Pд, V | Ср. | L | dL
Примечания: |  |  |  |  | Примечания:
Стр. | [8 empty] | Стр.
Note on A5: Описание установки посекционно, обычно по ходу воздуха
Note on E5: Характерные параметры установки

## В журнал СВ
Замеры по помещениям или сечениям | [7 empty] | Воздухораспределители
Цех/зона: | [7 empty] | Замечания:
Условия: | [7 empty] | Дата/время
№ пп/пом, данные | Название, замечания (жалобы), требумые параметры | Размер, м |  |  | Параметры |  |  | № зам. | Запись: отсчёты, размеры | Среднее | Результат
|  | a | b | h/d | t°C | ϕ, % | CO2
Примечания: | [7 empty] | Примечания:
Стр.
Note on A1: На этом листе параметры помещения
Note on J1: На этом листе замер на воздухораспределителе
Note on H3: Название приборного журнала
Note on A5: Номер помещения, установки, ссылочный расход, маркер
Note on C5: Размер: помещения или мерного сечения, м или мм
Note on F5: Микроклимат в центре помещения
Note on J5: Номер решётки, ПВ, номер линии сечения
Note on L5: Среднее по замеру
Note on M5: Результат замеров, невязка с требуемым

## КВ
Корпус вентилятора
№ | Ц4-70 | Ц14-46 | ЦП7-40
2.5 | 175 | 175
3.15 | 224 | 224
4 | 280 | 280
5 | 350 | 354-2 | 300
6.3 | 441 | 337-3 | 360
8 | 560 | 566-3 | 480
10 | 700
12.5 | 875

## Первый лист
Заказчик
Объект
Представитель
Заказчик
Объект
Представитель
Заказчик
Объект
Представитель
Заказчик
Объект
Представитель

## Последний лист
Воздуховоды
Диаметр | Периметр | Периметр | Площадь
мм | м | см | м2
100 | 0.314 | 31.4 | 0.00785
125 | 0.3925 | 39.25 | 0.012266
140 | 0.4396 | 43.96 | 0.015386
160 | 0.5024 | 50.24 | 0.020096
180 | 0.5652 | 56.52 | 0.025434
200 | 0.628 | 62.8 | 0.0314
225 | 0.7065 | 70.65 | 0.039741
250 | 0.785 | 78.5 | 0.049063
280 | 0.8792 | 87.92 | 0.061544
315 | 0.9891 | 98.91 | 0.077892
355 | 1.1147 | 111.47 | 0.09893
400 | 1.256 | 125.6 | 0.1256
450 | 1.413 | 141.3 | 0.15896
500 | 1.57 | 157 | 0.19625
560 | 1.7584 | 175.84 | 0.24618
630 | 1.9782 | 197.82 | 0.31157
710 | 2.2294 | 222.94 | 0.39572
800 | 2.512 | 251.2 | 0.5024
900 | 2.826 | 282.6 | 0.63585
1000 | 3.14 | 314 | 0.785
1250 | 3.925 | 392.5 | 1.2266